A termosztáton három gomb található, az első amenü választó, ezzel tudunk léptetni a termosztát menüi között.
A második, és harmadik gombbal a menökbentalálható értékeket lehet módosítani (növelni, vagy csökkenteni) annakfüggvényében,hogy milyen értéket kívánunk beállítani az adott menüben.

A termosztát kijelzője autmatikusan jelenít meg adatokat abban az esetben, ha nem nyúlunk az eszköz kezelőgombjaihoz. A megjelenő értékeket a nyilakkal tudjuk válltogatni.
Abban az esetben,ha csak egyetlen adatra vagyunk kíváncsiak nyomjuk le a kétmódosítógombot egyszerre,és a kijelző csak az adott pillanatban megjelenített menüt fogja mutatni.

A termosztát menüi, és almenüi:
- - Futes ki_be
  - Ebben a menüben van lehetőség a fűtés ki, vagy bekapcsolására, ha ki van kapcsolva a fűtés a kazánok akkor sem indulnak el, ha a hőmérséklet a termosztáton beállított alá süllyed.
- Hofok elsodleges kazanhoz
  - Ebben a menüben állítható be a kívánt hőfok 0, és 45 celsius fok között. A termosztát az itt beállított értéket igyekszik elérni az ELSŐDLEGESen beállítot kazánon.
- Hofok masodlagos kazanhoz
  - Ebben a menüben állítható be a kívánt hőfok 0, és az elsődege kazánon beálított hőmérséklet között. A termosztát az itt beállított értéket igyekszik elérni a MÁSODLAGOSnak beállítot kazánon.
- Manual mod kivalasztasa
  - Itt van lehetőség manuálisan bekapcsolni a kiválasztott kazánt. Ebben az esetben az automata lekapcsol, és a kiválasztott kazán elindul. A kazán egészen addig fog üzemelni, amíg egy celsius fokkal nem növeli meg a helyég hőmérsékletét, vagy le nem állítják a manuális módot.
- Elsodleges kazan kivalasztasa
  - Itt választható ki, hogy melyik kazánt szeretnénk elsődlegesnek választni, a másodlagos a fennmaradó kazán lesz.
- Futesimod kivalasztasa
  - csak elsodleges
    - Ebben az esetben csak az elsodleges kazán fog üzemelni, és igyekszik tartani a beállított hőmérsékletet.
  - Auto1
    - Az elsődleges kazánnal próbálja felfűteni a helységet egészen addíg, amíg a másodlagos kazánon beállított hőmérséklet alánem esik a hőfok, ezesetben az elsődlegest lekapcsolja, és üzembe helyezi a másodlagos kazánt, ami addig üzemel, amíg el nem éri a másodlagos kazánnak beálított hőfokot, majd ezután ismét az elsődlegest kapcsolja be, és azzal próbál felfűteni az elsődleges kazánon beállított hőmérsékletig.
  - Auto2
    - Az elsődleges kazánnal próbál felfűteni egészen addíg, amíg a hőmérséklet a másodlagos kazánon beállított alá nem esik,mert akkor a másodlagos kazánnal igyekszik felfűteni az elsődleges kazánhoz beállított hőfokig, ahonnan ismét igyekszik az elsődegessel folytatni a fűtést.
  - Auto3
    - Az elsődleges kazánnal próbálja felfűteni a helységet, azonban ha a hőmérséklet egy teljes fokkal a beállított érték alá esik, és az elsődleges nem tudja felfűteni a házat bekapcsolja a másodlagost, amíg az el neméri az elsődlegesen beállított hőfokot. (Ez a mód igyekszik tartani az elsődlegesen beállított értéket bármelyik kazán igénybevételével)
A kazán vezérlő
Ez az egység felel a kazán, és a víztartály hőmérsékletének méréséért, illetve a kazánok ki, és bekapcsolásáért.
A kazánvezérlő folyamatos kapcsolatba van a termosztáttal, és ha ez a kapcsolat valami miatt megszakad lekapcsolja a kazánokat, és a bal oldali sárga led villogni kezd, ilyenkor manuálisan nins lehetőség a kazánbekapcsolására, hanem vissza kell állítani a kapcsolatot a termosztát, és a vezérlő között.
Az eszközön található gombok, és funkcióik rendre:
1. Ezzel lehet bekapcsolni az automatát, vagy teljesen lekapcsolni a fűtést, Ha egyetlen LED sem világít az eszközön az azt jelenti, hogy a fűtés ki van kapcsolva, ha be szeretnénk kapcsolni ezt a gombot kell megnyomnunk.
2. A második gomb vállt manuális módra, és bekapcsolja a vegyes kazánt ilyenkor a termosztát megméri mennyi az aktuális hőmérséklet, és ahhoz képest egy fokkal melegebbre fűt, majd visszakapcsol automatára.
3. A harmadik gomb ugyan azzal a finkcióvl van ellátvamint a második, csak a gáz kazánt kapcsolja.
A két kazánt egyszerre nem lehet elindítani, és nincs lehetőség manuálisan végleg bekapcsolni a kazánokat. Az itt átállított értékek módosíthatók a termosztát menüjében is.